| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận,

quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tỉnh Quảng Ngãi

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2026/QĐ-UBND

ngày … tháng … năm 2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, kết nối, truyền nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu của Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Hệ thống quan trắc môi trường).

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh.

b) UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn hoặc được giao quản lý trạm quan trắc do ngân sách nhà nước đầu tư;

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành và sử dụng, theo dõi Hệ thống quan trắc môi trường.

d) Các tổ chức, cá nhân, chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt Hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quan trắc môi trường tự động, liên tục là việc thực hiện đo đạc, theo dõi tự động, liên tục chất lượng môi trường hoặc phát thải tại hiện trường với tần suất xác định thông qua các thiết bị đo tự động và truyền trực tiếp dữ liệu quan trắc về cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

2. Hệ thống quan trắc: Gồm các trạm quan trắc cơ sở; hệ thống truyền, nhận, quản lý dữ liệu và trạm trung tâm do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý.

3. Trạm quan trắc cơ sở: Trạm cố định hoặc di động để quan trắc môi trường không khí, nước thải, khí thải; được đầu tư từ ngân sách hoặc ngoài ngân sách nhưng có kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Trạm trung tâm: Do Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý hoặc thuê đơn vị có chức năng quản lý, vận hành để thu thập, quản lý, sử dụng dữ liệu và giám sát hoạt động của các trạm quan trắc cơ sở và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường, về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

5. Chủ nguồn thải: Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lắp đặt Hệ thống quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6. Bảo trì, bảo dưỡng: Các hoạt động nhằm duy trì hoặc khôi phục tình trạng thiết bị, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã quy định.

7. Kiểm định: Là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có giá trị do tổ chức kiểm định thực hiện.

8. Hiệu chuẩn: Là hoạt động thiết lập mối liên hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị do chuẩn đo lường thể hiện.

9. Dữ liệu bất thường: Là dữ liệu có giá trị đo vượt ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép hoặc các dữ liệu không có sự thay đổi giá trị trong một thời gian dài, dữ liệu âm, hoặc dữ liệu bị gián đoạn.

Chương II

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động và yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống Quan trắc môi trường tự động, liên tục

1. Hệ thống quan trắc môi trường phải đảm bảo hoạt động đồng bộ về kỹ thuật, vận hành liên tục, ổn định 24/24 giờ và đưa ra cảnh báo đến cơ quan quản lý kịp thời, chính xác.

2. Bảo đảm hệ thống hoạt động thường xuyên, liên tục, không gián đoạn dữ liệu quan trắc, trừ các trường hợp xảy ra sự cố khách quan, bất khả kháng như thiên tai, mất điện diện rộng, sự cố đường truyền viễn thông ngoài khả năng kiểm soát của cơ sở.

3. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, dữ liệu, bao gồm:

a) Tính bảo mật: Dữ liệu không bị truy cập, can thiệp trái phép.

b) Tính toàn vẹn: Dữ liệu được truyền nguyên vẹn, phản ánh đúng tình trạng chất lượng môi trường.

c) Tính sẵn sàng: Dữ liệu luôn đáp ứng nhu cầu khai thác của cơ quan có thẩm quyền.

4. Việc kết nối, khai thác dữ liệu với đơn vị bên ngoài không được gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hệ thống; phải có biện pháp phòng chống xâm nhập trái phép.

Điều 4. An toàn Hệ thống quan trắc môi trường

1. Hệ thống thiết bị quan trắc môi trường và đường truyền dữ liệu tại các trạm cơ sở, trạm trung tâm phải được bảo vệ an toàn, thường xuyên giám sát, theo dõi, đảm bảo hoạt động ổn định, cung cấp dữ liệu liên tục, chính xác.

2. Đảm bảo điều kiện môi trường an toàn, tối ưu cho việc vận hành các thiết bị, tránh các sự cố, rủi ro gây thiệt hại đến người và tài sản.

3. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục là nguồn thông tin, căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, cảnh báo môi trường và xem xét dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng dữ liệu quan trắc tự động làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm tra, xác minh tính toàn vẹn, hợp lệ và độ chính xác của dữ liệu theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

4. Đảm bảo việc giám sát tự động qua hình ảnh camera tại nhà trạm cơ sở và điểm xả thải.

5. Xử lý kịp thời các hư hỏng, biểu hiện mất ổn định hoặc quá tải; cập nhật tình trạng thiết bị và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

6. Đảm bảo các vấn đề an ninh, ngăn ngừa tình trạng trộm cắp và phá hoại thiết bị, tài sản.

7. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại trạm trung tâm và trạm cơ sở theo quy định.

8. Việc quản lý, vận hành Hệ thống phải bảo đảm duy trì đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, an toàn thông tin, an ninh mạng trong suốt quá trình khai thác; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Bảo đảm An ninh mạng Hệ thống quan trắc môi trường

1. Đảm bảo các nguyên tắc về an toàn thông tin, dữ liệu trong hệ thống tại các trạm cơ sở, đường truyền dữ liệu và trạm trung tâm bao gồm:

a) Tính bảo mật dữ liệu: Các thông tin, dữ liệu quan trắc phải được đảm bảo tính bảo mật, người không có thẩm quyền không được phép truy cập, không bị can thiệp bởi các thiết bị ngoài hệ thống.

b) Tính bảo toàn dữ liệu: Thông tin, dữ liệu thu được từ các trạm cơ sở phải được truyền nguyên vẹn về trạm trung tâm, không được hiệu chỉnh, đảm bảo phản ánh đúng tình trạng chất lượng môi trường tại điểm đo.

c) Tính đáp ứng: Thông tin, dữ liệu phải luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khai thác của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường phải được lưu trữ đầy đủ tại trạm cơ sở và trạm trung tâm. Dữ liệu phải được phân loại để lưu trữ theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng, sao lưu theo thời gian, loại thông tin, nơi lưu trữ. Đảm bảo các điều kiện về địa điểm, môi trường lưu trữ, bảo quản thiết bị lưu trữ, đĩa từ, băng từ, ổ cứng an toàn và khoa học. Các thiết bị lưu trữ phải được đặt tại môi trường thông thoáng, sạch sẽ, khô ráo, có nhiệt độ thích hợp và định kỳ bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.

3. Việc kết nối, trao đổi thông tin, khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường với đơn vị bên ngoài Hệ thống quan trắc môi trường không được gây ảnh hưởng đến an ninh và hoạt động của toàn bộ Hệ thống quan trắc, có các biện pháp phòng chống xâm nhập bất hợp pháp từ bên ngoài.

4. Chủ quản Hệ thống có trách nhiệm tổ chức triển khai, duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Đơn vị quản lý, vận hành Hệ thống có trách nhiệm phối hợp với chủ quản Hệ thống triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin; thực hiện các biện pháp kỹ thuật, kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm bảo đảm Hệ thống hoạt động an toàn, liên tục.

5. Việc quản lý, sử dụng tài khoản truy cập Hệ thống quan trắc môi trường phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao quản lý, vận hành, khai thác hệ thống. Tài khoản truy cập phải được quản lý tập trung; định kỳ rà soát, cập nhật, thay đổi hoặc thu hồi khi có thay đổi về nhân sự, vị trí công tác hoặc khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng.

6. Việc truy cập, khai thác, sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường phải được phân quyền theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan; bảo đảm chỉ được truy cập, khai thác dữ liệu thuộc phạm vi được giao, không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của hệ thống.

7. Khi phát hiện sự cố hoặc nguy cơ mất an ninh mạng, bao gồm truy cập trái phép, tấn công mạng, mã độc, rò rỉ dữ liệu hoặc các dấu hiệu bất thường khác, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống phải kịp thời thực hiện biện pháp cô lập, xử lý ban đầu, thông báo cơ quan có thẩm quyền và phối hợp triển khai biện pháp ứng cứu, khắc phục, phục hồi hệ thống theo quy định pháp luật về an ninh mạng và quy định có liên quan.

Điều 6. Hệ thống cấp điện, thiết bị điện

1. Trạm trung tâm và các trạm cơ sở phải được cấp nguồn điện đảm bảo cho các thiết bị hoạt động ổn định, liên tục.

a) Tại các trạm cơ sở phải trang bị nguồn điện và các thiết bị lưu điện (UPS) có công suất phù hợp kèm theo hệ thống chuyển đổi nguồn tự động để bảo đảm duy trì hoạt động liên tục và ổn định của hệ thống khi xảy ra sự cố mất điện đột ngột.

b) Trường hợp mất điện do bất khả kháng, đơn vị quản lý, vận hành trạm cơ sở phải thông tin ngay cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để kịp thời phối hợp với trạm trung tâm, đơn vị liên quan khắc phục sự cố để nhanh chóng đưa trạm cơ sở vào hoạt động bình thường.

2. Khi xảy ra sự cố ngắt nguồn điện chính phải thay thế ngay bằng nguồn điện dự phòng đến khi nguồn điện chính hoạt động trở lại. Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn; trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, chủ nguồn thải phải có thông báo bằng văn bản và thư điện tử gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường nêu rõ nguyên nhân và các biện pháp khắc phục sự cố.

3. Hệ thống điện tại trạm cơ sở phải đáp ứng các yêu cầu an toàn sau:

a) Có hệ thống nối đất an toàn cho người và thiết bị.

b) Có các thiết bị đóng cắt và chống quá dòng, quá áp.

c) Có thiết bị ổn áp và bộ lưu điện (UPS) công suất phù hợp với hệ thống các thiết bị.

Điều 7. Hệ thống mạng kết nối truyền, nhận dữ liệu

1. Hệ thống mạng internet kết nối truyền, nhận dữ liệu phải đảm bảo hiệu năng cho các ứng dụng, khả năng sẵn sàng và có các giải pháp để đảm bảo an toàn hệ thống.

2. Hệ thống mạng internet tại trạm trung tâm phải đảm bảo:

a) Hoạt động liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng được yêu cầu về thông lượng cho hoạt động truyền, nhận dữ liệu quan trắc môi trường.

b) Có các giải pháp kiểm soát việc truy cập dữ liệu trạm cơ sở đảm bảo các quy định về an ninh, bảo mật.

c) Việc thiết kế lắp đặt phải đảm bảo tính thẩm mỹ và tính kinh tế, khả năng mở rộng, thuận tiện trong quản lý, sử dụng và khắc phục sự cố.

3. Hệ thống truyền dẫn dữ liệu tại các trạm cơ sở phải bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu quan trắc môi trường về trạm trung tâm, phù hợp với điều kiện hạ tầng viễn thông tại khu vực lắp đặt.

4. Trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn việc truyền dữ liệu trong thời gian kéo dài, chủ nguồn thải có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chi cục Bảo vệ môi trường bằng văn bản, thư điện tử công vụ, Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục hoặc các hình thức điện tử khác theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục để khôi phục việc truyền dữ liệu trong thời gian sớm nhất. Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng và kênh hỗ trợ trực tuyến hoạt động liên tục để tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố kỹ thuật từ các cơ sở.

5. Duy trì hệ thống phòng chống virus giảm tối thiểu tác hại của việc lây nhiễm, tấn công của các loại virus. Tất cả các máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay tại các trạm cơ sở và trạm trung tâm phải được cài đặt phần mềm hệ điều hành, phần mềm diệt virus có bản quyền. Những máy tính được phát hiện có virus phải được tách khỏi mạng và xử lý để tránh lây nhiễm sang các máy tính khác.

Điều 8. Quản lý kết nối, trao đổi dữ liệu với đơn vị bên ngoài

1. Việc kết nối, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường với đơn vị bên ngoài Hệ thống quan trắc môi trường phải được Sở Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận trước khi thực hiện, trừ trường hợp phát sinh sự cố đột xuất cần chia sẻ dữ liệu ngay cho đơn vị kỹ thuật hoặc đơn vị bảo trì để khắc phục sự cố; chủ nguồn thải có trách nhiệm thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

2. Trường hợp trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phối hợp xử lý sự cố môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường có phạm vi liên tỉnh thì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối thống nhất việc trao đổi dữ liệu chuyên môn của tỉnh. Trường hợp khẩn cấp, việc cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết để cảnh báo, ứng phó, xử lý sự cố được thực hiện kịp thời, đồng thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, quản lý.

3. Hệ thống thông tin phải được xác định, phê duyệt cấp độ an toàn. Việc quản lý, cấp tài khoản và phân loại tài khoản truy cập vào phần mềm giám sát phải được kiểm soát theo quy định.

4. Việc cấp tài khoản truy cập Hệ thống được thực hiện trên cơ sở văn bản hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; văn bản chấp thuận không bao gồm thông tin truy cập. Thông tin tài khoản được cấp thông qua các phương thức bảo đảm an toàn thông tin như hệ thống điện tử, cơ chế kích hoạt tài khoản hoặc thư điện tử bảo đảm an toàn.

5. Người được cấp tài khoản có trách nhiệm bảo mật thông tin truy cập, không chia sẻ tài khoản cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý đối với việc sử dụng tài khoản được cấp.

Điều 9. Kiểm định thiết bị

1. Các thiết bị quan trắc môi trường tại trạm cơ sở phải được kiểm định (kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa) theo quy định của pháp luật.

2. Việc kiểm định thiết bị phải được thực hiện bởi đơn vị có chức năng và năng lực thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ kết quả kiểm định thiết bị phải được lưu giữ theo quy định tại trạm cơ sở để sẵn sàng cung cấp, xuất trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Điều 10. Hiệu chuẩn thiết bị

1. Các thiết bị quan trắc môi trường tại trạm cơ sở trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình vận hành phải được thực hiện hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật và theo thiết kế của nhà sản xuất.

2. Thiết bị của Hệ thống quan trắc môi trường (trừ thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, bụi PM) phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống; phải thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo theo quy định khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng độ của chất chuẩn có sai lệch từ 10% trở lên. Khuyến khích thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị đo khi giá trị đo được trên thiết bị đo so với giá trị nồng độ của chất chuẩn có sai lệch dưới 10%.

3. Hồ sơ kết quả hiệu chuẩn thiết bị phải được lưu giữ theo quy định tại trạm cơ sở để sẵn sàng cung cấp, xuất trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

4. Trường hợp đến hạn kiểm định, hiệu chuẩn nhưng do nguyên nhân khách quan chưa thuê được đơn vị có chức năng đủ điều kiện để thực hiện, chủ nguồn thải phải có văn bản báo cáo giải trình cụ thể và kèm theo tài liệu chứng minh gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn xử lý tạm thời (nếu có).

Điều 11. Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Hệ thống quan trắc môi trường

1. Sau thời gian bảo hành, các thiết bị của Hệ thống quan trắc môi trường phải được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Tần suất bảo trì thiết bị thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong trường hợp không có khuyến cáo của nhà sản xuất phải thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tối thiểu 02 lần/năm.

2. Khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa chủ nguồn thải phải thông báo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để phối hợp theo dõi, giám sát, nếu thời gian bị gián đoạn do việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa từ 48 giờ trở lên phải có phương án lấy mẫu phân tích trong khoảng thời gian gián đoạn theo quy định của pháp luật. Trong thời gian trạm quan trắc ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật hoặc bảo dưỡng, nếu cơ sở tạm dừng sản xuất và hoàn toàn không xả thải ra môi trường thì không bắt buộc phải thực hiện lấy mẫu quan trắc thủ công định kỳ; cơ sở phải có văn bản thông báo, cam kết không xả thải gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đối với các sự cố hư hỏng thiết bị đặc thù phải chờ nhập khẩu linh kiện thay thế từ nước ngoài, chủ nguồn thải phải lập văn bản báo cáo kế hoạch khắc phục sự cố (kèm hợp đồng đặt hàng hoặc xác nhận của đơn vị kỹ thuật) gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát.

3. Hoạt động bảo trì sửa chữa, thay thế linh kiện phụ kiện do đơn vị vận hành hoặc đơn vị chức năng có đủ năng lực thực hiện và phải được đơn vị vận hành hệ thống lập kế hoạch, được quy định chi tiết trong quy trình vận hành chuẩn (SOP). Toàn bộ quá trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phải được ghi sổ nhật ký.

4. Hồ sơ kết quả bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phải được lưu giữ theo quy định tại trạm cơ sở để kịp thời cung cấp, xuất trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

5. Trong thời gian bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hoặc xảy ra sự cố khách quan, việc tạm gián đoạn hoạt động của Hệ thống quan trắc môi trường phải được thực hiện theo quy định và thông báo cho cơ quan quản lý theo Quy chế này.

Điều 12. Thay thế thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao

1. Thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao (dung dịch chuẩn, hóa chất, màng lọc, đường ống mẫu) phải được định kỳ thay thế theo niên hạn, thời hạn sử dụng theo quy định và hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất nhằm duy trì tính ổn định, hiệu quả, chính xác của thiết bị; khắc phục kịp thời các lỗi kỹ thuật phát sinh của thiết bị quan trắc.

2. Chủ nguồn thải có trách nhiệm bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của thiết bị, linh phụ kiện, vật tư tiêu hao thay thế và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ kỹ thuật tại trạm cơ sở để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Chương III

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU

VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Điều 13. Nguyên tắc quản lý, vận hành

1. Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống quan trắc môi trường phải tuân thủ quy định tại Quy chế này, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, về đo lường và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Cung cấp số liệu tin cậy, chính xác, kịp thời để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quản lý, vận hành Hệ thống quan trắc môi trường

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý, giám sát hoạt động của Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm:

a) Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; rà soát các tổ chức, cá nhân có nguồn thải thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh để tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các chủ nguồn thải thực hiện lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục và kết nối, truyền dữ liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

b) Tiếp nhận, theo dõi, xử lý các thông tin, báo cáo của chủ nguồn thải theo quy định của Quy chế này; hướng dẫn việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhằm bảo đảm việc trao đổi thông tin được kịp thời, thống nhất và phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giám sát.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kết nối, truyền dữ liệu, niêm phong/tháo niêm phong cổng kết nối dữ liệu theo quy định; trong trường hợp cần tháo niêm phong/niêm phong để khắc phục sự cố thiết bị, cử cán bộ phối hợp thực hiện trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ sở; tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản việc hoàn thành kết nối cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

d) Trường hợp trạm cơ sở gặp sự cố hoặc phát hiện số liệu quan trắc tự động vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép: Thực hiện tiếp nhận báo cáo từ các trạm cơ sở, phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tổ chức kiểm tra hoặc hướng dẫn chủ nguồn thải, các đơn vị quản lý, vận hành trạm cơ sở khắc phục kịp thời; tiến hành thu mẫu (nếu có), xác định nguyên nhân, yêu cầu chủ nguồn thải, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

đ) Xem xét việc kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường tự động với bên ngoài khi có yêu cầu.

3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành Hệ thống quan trắc môi trường hoạt động ổn định, an toàn, liên tục; triển khai các giải pháp kỹ thuật liên quan đến hạ tầng hệ thống, an ninh mạng, lưu trữ, truyền nhận dữ liệu; hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống.

4. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát quá trình vận hành, xử lý sự cố các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục của các khu công nghiệp và các chủ nguồn thải trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

5. UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ kiểm tra, xác minh hiện trường khi có sự cố môi trường (không chịu trách nhiệm vận hành kỹ thuật đối với trạm quan trắc do chủ nguồn thải tự đầu tư) với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ nguồn thải và các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành, xử lý sự cố xảy ra tại các trạm cơ sở trên địa bàn quản lý.

Điều 15. Trách nhiệm của chủ nguồn thải

1. Chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành và kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định.

2. Đầu tư, lắp đặt và vận hành trạm cơ sở đảm bảo các yêu cầu và đặc tính kỹ thuật của Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không được tự ý can thiệp phần cứng, phần mềm làm sai lệch dữ liệu quan trắc. Kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

3. Trước khi đưa Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục của trạm cơ sở vào vận hành chính thức, chủ nguồn thải phải gửi hồ sơ liên quan trạm cơ sở về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định của pháp luật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung hồ sơ trạm cơ sở trước pháp luật.

4. Thực hiện việc kiểm soát chất lượng của các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục trước khi hệ thống đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một đơn vị độc lập có năng lực thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Duy trì nguồn điện và đường truyền dữ liệu phù hợp hạ tầng thông tin liên lạc cho hoạt động của Trạm cơ sở đảm bảo việc giám sát nguồn thải và truyền dữ liệu được liên tục 24/24 giờ, và hướng dẫn quy trình thông báo khi xảy ra sự cố khách quan (thiên tai, mất điện diện rộng).

6. Lập hồ sơ quản lý thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục đối với nước thải, khí thải theo quy định.

7. Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, được đào tạo để giám sát quản lý, vận hành trạm cơ sở đảm bảo trạm hoạt động ổn định, xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành trạm cơ sở.

8. Thực hiện báo cáo tình hình quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống quan trắc môi trường và kết quả quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

9. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị, linh phụ kiện, vật tư tiêu hao theo quy định của pháp luật về đo lường và hướng dẫn của nhà sản xuất đảm bảo trạm cơ sở hoạt động ổn định; trước khi thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị cho trạm cơ sở, phải thông báo bằng văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ít nhất là 03 ngày làm việc để theo dõi, giám sát, trừ trường hợp thiết bị hư hỏng đột xuất cần sửa chữa, khắc phục ngay.

10. Tuân thủ các quy định về quản lý thông tin, an toàn thiết bị và các quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với quản lý, vận hành trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định của pháp luật.

11. Đảm bảo việc kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục ổn định, thông suốt về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát theo quy định của pháp luật.

12. Trường hợp thiết bị quan trắc bị hư hỏng đột xuất hoặc phát sinh sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm cơ sở, chủ nguồn thải có trách nhiệm thông báo kịp thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường để nắm thông tin, phối hợp khắc phục sự cố.

13. Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng như thiên tai, mất điện diện rộng, sự cố đường truyền viễn thông, chủ nguồn thải có trách nhiệm thông báo kịp thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường; đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục để khôi phục hoạt động của Hệ thống trong thời gian sớm nhất; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường để theo dõi, giám sát.

Điều 16. Khai thác, sử dụng và lưu trữ dữ liệu

1. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục là nguồn thông tin, căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, cảnh báo môi trường và xem xét dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp sử dụng dữ liệu quan trắc tự động làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành thẩm tra, xác minh tính toàn vẹn, hợp lệ và độ chính xác của dữ liệu theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

2. Dữ liệu hệ thống phải được lưu trữ, bảo mật theo đúng thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của pháp luật.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đồng bộ, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục từ trạm trung tâm về Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo phân cấp quản lý.

4. Dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục được khai thác, sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát, cảnh báo môi trường, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật và các mục đích hợp pháp khác; việc khai thác phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật theo quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của cán bộ vận hành Hệ thống quan trắc môi trường

1. Đối với trạm trung tâm:

a) Thực hiện theo dõi, cập nhật và kiểm tra dữ liệu, hiện trạng sử dụng dữ liệu quan trắc môi trường, tình trạng hoạt động của các trạm cơ sở và trạm trung tâm, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm cơ sở.

b) Lưu giữ, xử lý số liệu tại trạm trung tâm; lập báo cáo tháng, quý và báo cáo tổng hợp năm; báo cáo đột xuất khi phát hiện dấu hiệu bất thường của hệ thống dữ liệu, hệ thống thiết bị của trạm cơ sở và trạm điều hành hoặc báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

c) Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, không được tự ý cung cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người dùng khác.

d) Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ hoặc xử lý sự cố theo phân công của lãnh đạo đơn vị. Trường hợp không tự giải quyết được phải báo cáo lãnh đạo phụ trách trạm điều hành để kịp thời xử lý;

đ) Tham gia cùng cán bộ vận hành trạm cơ sở giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, thay thế thiết bị. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục sự cố.

e) Chịu trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Đối với quản lý, vận hành trạm cơ sở:

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, trạm trung tâm trong công tác thu thập thông tin, xử lý số liệu; duy trì việc vận hành trạm cơ sở bao gồm: Kiểm tra, theo dõi tình trạng hoạt động của các thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục, hệ thống thiết bị điện, hệ thống an ninh, an toàn, chất lượng đường truyền dữ liệu quan trắc môi trường, hệ thống điều hòa, công tác phòng chống cháy nổ, các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo tình trạng trạm cơ sở hoạt động bình thường.

b) Lưu giữ, xử lý số liệu tại trạm cơ sở; lập báo cáo định kỳ hàng năm tình trạng vận hành trạm cơ sở về trạm trung tâm trước ngày 31/01 của năm tiếp theo, báo cáo đột xuất xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành trạm cơ sở.

c) Ghi nhật ký vận hành, xác nhận tình trạng hoạt động của hệ thống, thiết bị.

d) Giám sát hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn, kiểm định, thay thế thiết bị. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý, khắc phục sự cố.

đ) Báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, trạm trung tâm khi phát hiện các dấu hiệu bất thường của hệ thống dữ liệu, hệ thống thiết bị tại trạm cơ sở.

e) Thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, không được tự ý cung cấp tài khoản truy cập, khai thác dữ liệu cho người dùng khác.

g) Chịu trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 18. Công tác kiểm tra, giám sát

1. Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống quan trắc môi trường tại các trạm cơ sở; kiểm tra đột xuất khi có sự cố kỹ thuật, sự cố môi trường hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm.

2. Các nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm:

a) Tình hình hoạt động, vận hành của các trạm cơ sở.

b) Tình hình sử dụng thiết bị quan trắc, sử dụng thông tin và dữ liệu quan trắc.

c) Kiểm tra công tác sao lưu, lưu trữ thông tin, dữ liệu.

d) Công tác hiệu chuẩn, kiểm định; cập nhật, lưu trữ hồ sơ: Ghi nhật ký, cập nhật thống kê, tổng hợp thiết bị, báo cáo của các trạm cơ sở.

đ) Việc tuân thủ các quy định khác nêu tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

3. Các vấn đề phát hiện sau khi kiểm tra phải được tổng hợp, lập biên bản đánh giá và xây dựng kế hoạch khắc phục theo quy định.

4. Đối với các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến Ban Quản lý để thống nhất về đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra, bảo đảm công tác kiểm tra được thực hiện đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Điều 19. Hỗ trợ và xử lý sự cố về hệ thống

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường (giao Chi cục Bảo vệ môi trường) là cơ quan đầu mối trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ các trạm cơ sở; duy trì đường dây nóng và kênh hỗ trợ trực tuyến liên tục để hỗ trợ các đơn vị vận hành khắc phục sự cố kịp thời.

2. Khi phát hiện có sự cố, cán bộ vận hành trạm cơ sở nhanh chóng báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm của mình để xác định nguyên nhân, đưa ra kế hoạch và biện pháp khắc phục; đồng thời thông báo bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, các cơ quan liên quan để phối hợp khắc phục. Việc xử lý sự cố được thực hiện như sau:

a) Đối với các sự cố thông thường (các sự cố liên quan đến hệ thống mạng, máy tính, các sự cố không gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của trạm cơ sở): Cán bộ tại trạm cơ sở và cán bộ phụ trách trạm trung tâm nhanh chóng xử lý, khắc phục.

b) Đối với các sự cố liên quan đến thiết bị quan trắc, thiết bị điện, hệ thống mạng kết nối, cơ sở dữ liệu, cháy nổ, các sự cố gây ảnh hưởng trực tiếp và làm ngưng trệ đến toàn bộ hoạt động các trạm cơ sở hoặc trạm trung tâm: Ngay sau khi phát hiện hoặc tiếp nhận báo cáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá ảnh hưởng của sự cố, làm rõ nguyên nhân và phối hợp xử lý kịp thời.

3. Việc xử lý sự cố tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Khắc phục các sự cố thiết bị theo trình tự tầm quan trọng của thiết bị trong Hệ thống quan trắc môi trường.

b) Các thông tin và dữ liệu quan trọng phải được sao lưu trước khi thực hiện xử lý sự cố.

c) Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

d) Ghi nhật ký sự cố kỹ thuật phát sinh tại chỗ và lưu giữ các hồ sơ liên quan.

đ) Thông báo thời gian khắc phục xong sự cố.

4. Các chủ nguồn thải có trách nhiệm khẩn trương khắc phục sự cố xảy ra tại các trạm cơ sở, đồng thời báo cáo tình hình và kết quả khắc phục sự cố về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, các cơ quan liên quan được biết, giám sát.

Điều 20. Xử lý khi kết quả quan trắc môi trường vượt quy chuẩn cho phép

1. Khi phát hiện thông số quan trắc vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép, cán bộ vận hành trạm cơ sở và chủ nguồn thải phải tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo, phân biệt giữa lỗi kỹ thuật của thiết bị với hiện tượng xả thải thực tế; kịp thời áp dụng các biện pháp giảm thiểu phát thải và báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, giám sát.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) tiến hành xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu và tình trạng thiết bị; trường hợp cần thiết, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất, lấy mẫu phân tích đối chứng làm căn cứ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Kinh phí để quản lý vận hành Hệ thống quan trắc môi trường

1. Đối với các trạm cơ sở, trạm trung tâm do nhà nước đầu tư trang thiết bị: Đơn vị được giao quản lý vận hành lập nhu cầu sử dụng kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm:

a) Kinh phí quản lý chung, kiểm tra, giám sát, vận hành Hệ thống quan trắc môi trường; kinh phí lấy mẫu, phân tích mẫu tại các trạm cơ sở theo kế hoạch hoặc đột xuất.

b) Kinh phí cho việc quản lý, vận hành trạm trung tâm và trạm cơ sở ngân sách Nhà nước đầu tư.

c) Chi phí trả lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương, công tác phí cho cán bộ trực tiếp theo dõi vận hành, quản lý trạm, cán bộ quản lý hạ tầng mạng quan trắc tự động, liên tục.

d) Chi phí thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao.

đ) Chi phí thuê đường truyền internet để duy trì hoạt động của trạm trung tâm.

e) Chi phí đào tạo, tập huấn.

g) Chi phí lấy mẫu, phân tích để đánh giá độ tin cậy số liệu trong suốt quá trình hoạt động.

h) Chi phí thu mẫu, vận chuyển và phân tích mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hoặc khi cần kiểm tra đối chứng.

i) Chi phí điện, nước, thiết bị văn phòng và các chi phí cần thiết khác.

2. Đối với các trạm cơ sở do chủ nguồn thải đầu tư, chủ nguồn thải có trách nhiệm cân đối kinh phí đầu tư, quản lý, vận hành, kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao, duy trì đường truyền dữ liệu và các chi phí khác để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, liên tục theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chủ trì tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp kết quả quản lý, vận hành các thông số quan trắc tự động, liên tục và báo cáo định kỳ UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổng hợp nhu cầu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của Hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh.

3. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, UBND các xã, phường, đặc khu: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Quy chế này.

4. Các đơn vị vận hành trạm cơ sở do nhà nước đầu tư, do chủ cơ sở đầu tư: Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan tại Quy chế này.

Điều 23. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở phát thải và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường) để kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.