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[bookmark: _Hlk234736821]CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC TỈNH QUẢNG NGÃI
(Theo nội dung Công văn số        /SNNMT-MT ngày        /10/2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường)  

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận được 11 ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến góp ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tỉnh Quảng Ngãi; trong đó, có 05 thống nhất ý kiến đối với nội dung dự thảo, 06 ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý như sau:
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	DỰ THẢO
	CHỦ THỂ GÓP Ý
	NỘI DUNG GÓP Ý
	NỘI DUNG TIẾP THU,
GIẢI TRÌNH

	I. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG DỰ THẢO

	Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy chế
	1. UBND xã Tây Trà Bồng (Công văn số 1215/UBND-PKT ngày 09/10/2026)
2. UBND xã Ngọc Linh (Công văn số 1583/UBND-KT ngày 11/10/2026)
3. UBND xã Ngọk Bay (Công văn số 2318/UBND-KT ngày 08/10/2026)
4. UBND xã Đăk Hà (Công văn số 4613/UBND-XDNNMT ngày 08/10/2026).
5. UBND phường Trương Quang Trọng (Công văn số 2199/UBND-PXD ĐTMT ngày 13/10/2026).
	Thống nhất hoàn toàn với nội dung dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế, không có ý kiến bổ sung.
	Cơ quan soạn thảo ghi nhận sự thống nhất của các địa phương.

	II. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG DỰ THẢO VÀ CÓ THÊM Ý KIẾN

	Dự thảo Quyết định

	1
	Sở Tư pháp
(Công văn số 2934/STP-XD&TCTHPL ngày 12/10/2026)
	- Để phù hợp với Mẫu số 20 của Phụ lục III, điểm đ khoản 1 Tiểu mục III Mục 1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ, Điều 62 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, tại phần mở đầu, đề nghị bỏ thẩm quyền ban hành “ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI” và cụm từ “QUYẾT ĐỊNH”; tại phần căn cứ ban hành, đối với các văn bản Luật, đề nghị trình bày tên, số, ký hiệu của văn bản Luật, không trình bày năm thông qua; đối với Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phải ghi tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, tên cơ quan ban hành và tên gọi ban hành, không ghi ngày, tháng, năm thông qua; đồng thời, loại bỏ căn cứ “Công văn
số 9875/UBND-NNMT ngày 24/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên
tục tỉnh Quảng Ngãi theo trình tự, thủ tục rút gọn”.
- Điều 2 dự thảo Quyết định trình bày “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành” là không phù hợp quy định pháp luật. Bởi vì, khoản 4, khoản 5 Điều 51 và khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP quy định dự thảo Quyết định phải được UBND tỉnh thông qua và Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định và “Văn bản phải xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực thi hành”. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu lực của Quyết định cho phù hợp.
- Tại phần nơi nhận văn bản, đề nghị căn cứ quy định tại điểm b khoản 8 Tiểu mục II Mục 1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP để bổ sung các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản đảm bảo đầy đủ.
	


Tiếp thu toàn bộ:
- Cơ quan soạn thảo đã chỉnh sửa phần mở đầu, lược bỏ các dòng chữ thừa đúng theo mẫu chuẩn VBQPPL của Chính phủ; rà soát, chuẩn hóa cách viện dẫn tất cả các Luật, Nghị định, Thông tư và bỏ Công văn số 9875/UBND-NNMT khỏi phần căn cứ.
- Sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chỉnh sửa Điều 2, ấn định ngày có hiệu lực cụ thể sau ngày ký ban hành.
- Bổ sung đầy đủ các cơ quan nhận văn bản tại phần nơi nhận.

	Dự thảo Quy chế

	1
	Sở Tư pháp
(Công văn số 2934/STP-XD&TCTHPL ngày 12/10/2026)
	- Dưới tên dự thảo Quy chế, đề nghị trình bày như sau để thống nhất với Mẫu số 20 của Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP “(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND)
- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quy chế tại khoản 1 Điều 1 “Quy chế này quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” chưa nêu đầy đủ các nội dung chính của dự thảo, cụ thể: Chương II dự thảo quy định yêu cầu kỹ thuật của Hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục nhưng nội dung này không được quy định thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo; đồng thời, phạm vi điều chỉnh xác định quyền hạn quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục nhưng nội dung này không được quy định trong nội dung của dự thảo.
- Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND tỉnh thì Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi. Như vậy, việc cơ quan soạn thảo xác định Ban Quản lý là đối tượng áp dụng của dự thảo tại điểm d khoản 2 Điều 1 là không cần thiết, đề nghị loại bỏ vì Ban Quản lý đã thuộc đối tượng áp dụng là các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1.
- Khoản 1 Điều 2 dự thảo giải thích “Quan trắc môi trường tự động, liên tục: Là quá trình đo đạc, theo dõi các chỉ số chất lượng môi trường một cách hoàn toàn tự động bằng máy móc và truyền dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý” là chưa rõ ràng về tính “liên tục” trong cụm từ “quan trắc môi trường tự động, liên tục”, chưa giải thích đầy đủ so với quy định tại khoản 28 Điều 3 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
- Khoản 2 Điều 10 dự thảo quy định “Thiết bị của Hệ thống quan trắc môi trường phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệthống;…” là chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT “Thiết bị (trừ thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, bụi PM) phải được kiểm tra định kỳ bằng chất chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải bảo đảm tối thiểu 01 tháng/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống;…”.
- Tên của Chương III dự thảo “Công tác quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục” chưa phù hợp với các nội dung có trong chương này “Các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống quan trắc môi trường phải tuân thủ quy định tại Quy chế này…” (khoản 1 Điều 13); trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong quản lý, vận hành Hệ thống quan trắc môi trường (Điều 14); trách nhiệm của chủ nguồn thải (Điều 15); khai thác, sử dụng và lưu trữ dữ liệu (Điều 16)…; chưa phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo “Quy chế này quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm, phương thức quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
- Nội dung tại khoản 1 Điều 15 dự thảo quy định trách nhiệm của chủ nguồn thải “Chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình vận hành và kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xác định cụ thể “chính quyền địa phương” mà chủ nguồn thải có trách nhiệm phối hợp để đảm bảo tính thống nhất trong quy định của pháp luật, bởi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 thì chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật này, trừ đơn vị hành chính quy định tại Điều 28 của Luật này, là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và theo dự kiến tại khoản 1 Điều 14 dự thảo thì Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý, giám sát hoạt động của Hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục tỉnh Quảng Ngãi.
- Tại Điều 22, Điều 23 dự thảo, sau số thứ tự của Điều sử dụng dấu hai chấm (:) là chưa phù hợp với quy định tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm b khoản 2 Tiểu mục III Mục 1 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (sau số thứ tự có dấu chấm (.)).
	- Tiếp thu: Đã sửa lại đúng thể thức trích yếu ban hành kèm theo.

- Tiếp thu: Đã điều chỉnh Khoản 1: Bổ sung phạm vi điều chỉnh về “yêu cầu kỹ thuật” và lược bỏ từ “quyền hạn”.





 - Tiếp thu: Đã lược bỏ Ban Quản lý tại điểm d khoản 2; đồng thời áp dụng chung tại điểm a khoản 2 Điều 1.






- Tiếp thu: Đã viết lại khoản 1 Điều 2 bám sát nguyên văn giải thích từ ngữ tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.




- Tiếp thu: Bổ sung cụm từ (“trừ thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, bụi PM”) vào khoản 2 Điều 10.



- Tiếp thu: Sửa tên Chương III thành: “QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG DỮ LIỆU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN”.





- Tiếp thu: Sửa cụm từ “chính quyền địa phương” thành “UBND các xã, phường, đặc khu”.










- Tiếp thu: Đã sửa “Điều 22:” thành “Điều 22.”; đã sửa “Điều 23:” thành “Điều 23.”.

	2
	Sở Tài chính
(Công văn số 9352/STC-QLN ngày 10/10/2026)
	Đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi toàn bộ nội dung tại khoản 2 Điều 22 Chương IV của dự thảo Quy chế phối hợp, cụ thể:
2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổng hợp nhu cầu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của Hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh”.
	Tiếp thu toàn bộ: Thay thế nguyên văn khoản 2 Điều 22 theo đề xuất của Sở Tài chính: “2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, tổng hợp nhu cầu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý, vận hành, duy trì hoạt động của Hệ thống quan trắc môi trường của tỉnh.”

	3
	Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
(Công văn số 4709/BQL-MTGS ngày 07/10/2026)
	- Về khoản 1 Điều 8:
Đề nghị bổ sung một khoản ngay sau khoản 1 Điều 8 như sau:
“Trường hợp trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phối hợp xử lý sự cố môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường có phạm vi liên tỉnh thì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường là đầu mối thống nhất việc trao đổi dữ liệu chuyên môn của tỉnh. Trường hợp khẩn cấp, việc cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết để cảnh báo, ứng phó, xử lý sự cố được thực hiện kịp thời, đồng thời thông báo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, quản lý.”
 - Về khoản 1 Điều 18:
Đề nghị bổ sung cụm từ “sự cố môi trường” vào trường hợp kiểm tra đột xuất tại khoản 1 Điều 18, nhằm phù hợp với mục đích quản lý, giám sát và cảnh báo của Hệ thống quan trắc môi trường. Theo đó, đề nghị khoản 1 Điều 18 được quy định: “Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra công tác quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống quan trắc môi trường tại các trạm cơ sở; kiểm tra đột xuất khi có sự cố kỹ thuật, sự cố môi trường hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm.”
[bookmark: _Hlk242954655]- Đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 18 như sau: “4. Đối với các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trong quá trình xây dựng kế hoạch kiểm tra, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến Ban Quản lý để thống nhất về đối tượng, nội dung và thời gian kiểm tra, bảo đảm công tác kiểm tra được thực hiện đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp.”
	- Tiếp thu: Bổ sung 01 khoản mới tại khoản 2 Điều 8.








- Tiếp thu: Bổ sung “sự cố môi trường” vào khoản 1 Điều 18.





- Tiếp thu: Bổ sung nguyên nội dung góp ý tại khoản 4 Điều 18.
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	UBND xã Ba Vì
(Công văn số 1520/UBND ngày 08/10/2026)
	 - Tại điểm b khoản 2 Điều 1, đề nghị rà soát quy định UBND các xã, phường, đặc khu “có trạm nằm trên địa bàn” thuộc đối tượng áp dụng; làm rõ trách nhiệm của UBND cấp xã theo hướng chỉ thực hiện quản lý nhà nước, phối hợp, hỗ trợ kiểm tra, xử lý sự cố
theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, không làm phát sinh trách nhiệm quản lý, vận hành kỹ thuật đối với trạm của chủ nguồn thải.
 - Tại khoản 3 Điều 4 và khoản 1 Điều 16, đề nghị thống nhất lại giá trị sử dụng của dữ liệu quan trắc. Dữ liệu quan trắc tự động, liên tục nên được xác định là nguồn thông tin, căn cứ quan trọng phục vụ theo dõi, cảnh báo, kiểm tra, giám sát và xem xét xử
lý theo quy định pháp luật; trường hợp sử dụng để xử lý vi phạm cần kiểm tra, xác minh tính chính xác, liên tục, toàn vẹn của dữ liệu và thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật, không nên quy định dữ liệu tự động mặc nhiên là “cơ sở pháp lý” để xử lý vi phạm.


 - Tại khoản 2 Điều 10, đề nghị rà soát căn cứ quy định ngưỡng sai lệch 10% để bắt buộc kiểm định, hiệu chuẩn lại thiết bị; trường hợp giữ quy định này cần xác định rõ căn cứ kỹ thuật, phương pháp xác định sai lệch và bảo đảm thống nhất với quy định pháp
luật về đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất.



 - Tại khoản 2 Điều 11, quy định trường hợp gián đoạn từ 48 giờ trở lên phải có phương án lấy mẫu phân tích là cần thiết, tuy nhiên đề nghị làm rõ đối tượng áp dụng, trách nhiệm thực hiện, tần suất, phương pháp lấy mẫu và phân tích, đồng thời phân biệt trường hợp gián đoạn do bảo trì có kế hoạch với sự cố đột xuất, bất khả kháng để bảo đảm tính khả thi.
 - Tại khoản 5 Điều 14, đề nghị quy định cụ thể hơn trách nhiệm của UBND cấp xã theo hướng: UBND cấp xã phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ kiểm tra, xác minh hiện trường, cảnh báo và xử lý các vấn đề môi trường phát sinh trên địa bàn theo
thẩm quyền; không thay thế trách nhiệm của chủ nguồn thải hoặc đơn vị được giao quản lý, vận hành trạm trong việc đầu tư, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khắc phục sự cố kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị bổ sung cơ chế thông báo, chia sẻ thông tin cảnh báo cho UBND cấp xã khi sự cố hoặc kết quả quan trắc có khả năng ảnh hưởng đến khu dân cư, nguồn nước, đất đai hoặc môi trường trên địa bàn, để chính quyền địa phương chủ động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và bảo vệ người dân.

- Tại Điều 20, đề nghị bổ sung bước kiểm tra, xác minh dữ liệu và tình trạng thiết bị trước khi đánh giá kết quả quan trắc vượt quy chuẩn và xem xét xử lý vi phạm; trường hợp cần thiết thực hiện lấy mẫu, phân tích đối chứng theo quy định. Việc này nhằm
phân biệt giữa tín hiệu cảnh báo do hệ thống quan trắc và kết quả được xác định đủ căn cứ để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.
	- Tiếp thu: Đã điều chỉnh câu chữ điểm b khoản 2 nhằm khẳng định UBND cấp xã tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn, không chịu trách nhiệm kỹ thuật thay chủ nguồn thải.
- Tiếp thu: Đã sửa đổi diễn đạt tại khoản 3 Điều 4 và khoản 1 Điều 16: Dữ liệu quan trắc tự động là nguồn thông tin, căn cứ phục vụ giám sát, cảnh báo và xem xét xử lý vi phạm; khi làm căn cứ xử lý vi phạm hành chính phải được thẩm tra, xác minh tính chính xác, toàn vẹn theo đúng trình tự pháp luật.
- Giải trình: Ngưỡng sai lệch từ 10% trở lên là quy định bắt buộc tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan soạn thảo giữ quy định này để bảo đảm tính thống nhất với văn bản cấp trên.
- Giải trình: Nội dung đề nghị này đã được làm rõ tại điểm d khoản 2 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 6, khoản 2 Điều 11, Điều 15 của dự thảo Quy chế.
- Tiếp thu: Bổ sung tại khoản 5 Điều 14: UBND cấp xã chỉ thực hiện quản lý nhà nước tại cơ sở, phối hợp xác minh hiện trường; đồng thời bổ sung trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường trong việc kịp thời chia sẻ thông tin cảnh báo cho UBND cấp xã khi phát hiện nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đời sống nhân dân.

- Tiếp thu: Bổ sung tại khoản 1 Điều 20: Quy định rõ việc rà soát, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị, phân biệt giữa báo lỗi kỹ thuật với vi phạm xả thải thực tế trước khi lập hồ sơ xử lý.
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	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum
(Công văn số 1280/CSKT-QLCL ngày 08/10/2026)
	- Khoản 2, Điều 14: Trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ môi trường. Đề nghị Bổ sung điểm mới hoặc sửa đổi điểm c, d: "Phân công/bố trí cán bộ phụ trách địa bàn (cán bộ tại nguồn) làm đầu mối trực/xử lý nhanh sự cố; sẵn sàng phối hợp, có mặt kịp thời hoặc hỗ trợ trực tuyến để tháo niêm phong, kiểm tra xác minh nguyên nhân và hướng dẫn cơ sở khắc phục sự cố trạm quan trắc tự động trong thời gian sớm nhất (rút ngắn thời gian so với quy định 03 ngày làm việc đối với các sự cố cấp bách)."





- Khoản 4, Điều 7 và Điều 19: Hỗ trợ và xử lý sự cố. Đề nghị bổ sung quy định thành lập Đường dây nóng (Hotline 24/7) hoặc Nhóm hỗ trợ trực tuyến (Zalo/Viber công vụ) do cán bộ Chi cục BVMT/Sở phụ trách để tiếp nhận thông báo sự cố tức thì.
	- Tiếp thu không chỉnh sửa vì: Nội dung dự thảo đã được thể hiện trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ môi trường, việc bố trí nhân sự phụ trách địa bàn (Khu Tây) là không cần thiết, hơn nữa hiện nay Chi cục không có nhân sự để bố trí, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chi cục sẽ phối hợp để giải quyết kịp thời theo đề nghị của cơ sở.
 
- Tiếp thu: Bổ sung tại khoản 4 Điều 7 và khoản 1 Điều 19, có nội dung: Chi cục Bảo vệ môi trường có trách nhiệm thiết lập, công khai số điện thoại đường dây nóng và kênh hỗ trợ trực tuyến hoạt động liên tục để tiếp nhận thông tin phản ánh sự cố kỹ thuật từ các cơ sở.

	6
	Nhà máy Cồn và TB sắn Đăk Tô
(Văn bản số 415 CV-NMĐT ngày 09/10/2026)
	1. Điều 11 của dự thảo: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị của Hệ thống quan trắc môi trường:
- Đối với sự cố do lỗi mạng, đường truyền hoặc do lỗi phần mềm: Khi xảy ra các sự cố trên Nhà máy không tự khắc phục được mà phải nhờ vào nhà cung cấp mạng, chuyên viên máy tính... để xử lý. Tùy theo mức độ sự cố, Nhà máy đề xuất:
 + Nếu lỗi đơn giản có thể xử lý ngay thì thời gian khắc phục ≤ 5h.
+ Nếu lỗi phức tạp, nhưng chưa hư hỏng phải thay thế thiết bị; sau khi đơn vị sửa chữa xác định được thời gian hoàn thành, Nhà máy sẽ báo cáo cụ thể cho cơ quan quản lý bằng điện thoại và văn bản thông qua email (có xác nhận của đơn vị sửa chữa).
- Đối với sự cố do lỗi kỹ thuật của trạm quan trắc: Lỗi này cần phải do chuyên viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp thiết bị mới xử lý được, trong trường hợp này ngoài thời gian di chuyển của chuyên viên ở Thành phố Hồ Chí Minh ra (01 ngày), thì lỗi kỹ thuật về thiết bị thường rất phức tạp và khó tìm ra nguyên nhân; tùy theo mức độ lỗi thiết bị, Nhà máy đề xuất:
+ Nếu lỗi đơn giản thì thời gian khắc phục chậm nhất là 2-3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sự cố.
+ Nếu lỗi phức tạp, nhưng chưa đến mức hư hỏng phải thay thế thiết bị; sau khi đơn vị sửa chữa xác định được thời gian hoàn thành, Nhà máy sẽ báo cáo cụ thể cho quý Cơ quan bằng điện thoại và văn bản thông qua email (có xác nhận của đơn vị sửa chữa).
+ Trường hợp phải thay thế thiết bị, Nhà máy đề xuất ít nhất 6 tuần, vì các thiết bị này rất đặc thù và đều nhập khẩu từ nước ngoài. Trường hợp này, Nhà máy sẽ có văn bản báo cáo kế hoạch khắc phục sự cố.
- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5 Điều 35, 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT Trong thời gian thiết bị quan trắc ngừng hoạt động từ 48h trở lên, chủ cơ sở phải thực hiện quan trắc tối thiểu 01 lần/ngày (đối với nước thải) và 01 lần/2 ngày (đối với khí thải). Tuy nhiên, trên thực tế: Việc thuê đơn vị quan trắc bên ngoài gặp khó khăn về thời gian đáp ứng và chi phí phát sinh lớn nếu sự cố kéo dài. Nhà máy đề xuất cơ quan quản lý xem xét:
 + Cho phép linh hoạt tần suất quan trắc thủ công có thể áp dụng 01 lần/2-3 ngày đối với nước thải và 01 lần/4-6 ngày đối với khí thải trong trường hợp sự cố kéo dài; hoặc căn cứ theo mức độ rủi ro của nguồn thải.
 + Đề nghị hướng dẫn rõ phạm vi thông số cần quan trắc thay thế; cho phép chỉ áp dụng với thông số đặc trưng, nguy cơ cao để tránh gây lãng phí và khó khăn cho doanh nghiệp.
 + Cho phép sử dụng dữ liệu nội bộ (nếu có). Ví dụ: Kết quả kiểm soát vận hành nội bộ, dữ liệu phòng thí nghiệm của cơ sở.
 + Đề xuất cơ quan quản lý đồng ý cho cơ chế báo cáo sự cố, kế hoạch khắc phục: Trường hợp bất khả kháng, cho phép cơ sở báo cáo giải trình thay cho việc quan trắc liên tục (Kèm theo: Biên bản sự cố Hợp đồng sửa chữa/nhập thiết bị....).
2. Một số góp ý khác:
 - Theo khoản 2 Điều 11 của Dự thảo: Nếu thời gian truyền dữ liệu bị gián đoạn do việc bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa từ 48h trở lên phải có phương án lấy mẫu phân tích trong khoảng thời gian gián đoạn theo quy định của pháp luật, Nhà máy đề xuất cơ quan quản lý xem xét, hướng dẫn: Trong khoảng thời gian gián đoạn, nếu cơ sở chủ động không xả thải thì có cần lấy mẫu phân tích hay không?
Thực tế hiện nay, đối với một số thiết bị quan trắc tự động, liên tục có cấu hình chuyên dụng, thiết bị nhập khẩu hoặc sử dụng công nghệ đặc thù, số lượng đơn vị có khả năng thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn còn hạn chế, đặc biệt tại các tỉnh, khu vực xa trung tâm. Trường hợp phải thuê đơn vị ở địa phương khác để thực hiện có thể phát sinh thời gian chờ đợi, chi phí vận chuyển, tháo lắp thiết bị và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của cơ sở. Do đó, kính đề nghị Dự thảo quy định cơ chế gia hạn hoặc xử lý tạm thời trong trường hợp cơ sở chứng minh được đã chủ động tìm kiếm, liên hệ nhưng không có tổ chức đủ điều kiện thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn trong thời gian quy định. Đồng thời quy định rõ hồ sơ, tài liệu chứng minh và thời hạn khắc phục để bảo đảm tính khả thi, minh bạch và tránh phát sinh vi phạm do nguyên nhân khách quan.
	1. Giải trình và tiếp thu như sau:
- Không tiếp thu kiến nghị nới lỏng tần suất quan trắc: Tần suất quan trắc thủ công thay thế khi hệ thống ngừng từ 48 giờ trở lên (nước thải tối thiểu 01 lần/ngày; khí thải 01 lần/02 ngày) là quy định bắt buộc của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Địa phương không có thẩm quyền ban hành văn bản trái với quy định của pháp luật.
- Tiếp thu về sự cố phức tạp: Bổ sung cơ chế: Với thiết bị hư hỏng đặc thù phải chờ nhập khẩu, chủ cơ sở lập phương án khắc phục gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường có kèm theo tài liệu minh chứng để hướng dẫn (nếu có) và theo dõi, giám sát (được nêu tại khoản 2 Điều 11, khoản 12 Điều 15.
2. Giải trình và tiếp thu như sau:
- Tiếp thu về trường hợp không xả thải: Bổ sung quy định: Trong thời gian trạm ngừng hoạt động, nếu cơ sở tạm dừng sản xuất và hoàn toàn không xả thải ra môi trường (có văn bản báo cáo và cam kết không xả nước thải ra môi trường) thì không phải lấy mẫu quan trắc thủ công định kỳ theo quy định (được nêu tại khoản 2 Điều 11).
- Tiếp thu một phần: Bổ sung khoản 4 Điều 10: Trường hợp đến hạn kiểm định, hiệu chuẩn nhưng do nguyên nhân khách quan chưa thuê được đơn vị có chức năng đủ điều kiện để thực hiện, chủ nguồn thải phải có văn bản báo cáo giải trình cụ thể và kèm theo tài liệu chứng minh gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét, hướng dẫn xử lý tạm thời (nếu có).




